vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS
2004 M. lapkričio 11 D. NUTARIMO NR. O3-122 „DĖL KOMISIJOS REKOMENDUOJAMŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2015 m. kovo 4 d. Nr. O3-207
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 25 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-1346, ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2015 m. vasario 18 d. pažymą Nr. O5-42 „Dėl su Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamais šilumos paskirstymo metodais susijusių nutarimų pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:
Pakeisti Metrologinį šilumos paskirstymo metodą Nr. 2, patvirtintą Komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. O3-122 „Dėl Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo vartotojams metodų patvirtinimo“ (toliau – Metodas):
1. Pakeisti Metodo 2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„2. Visas pastate suvartotas šilumos kiekis (QP) nustatomas pagal įvadinio atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, kurį sudaro butuose ir kitose patalpose suvartotų šilumos kiekių (visoms reikmėms), nustatytų pagal šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, suma (SUMA QB) bei šilumos kiekio pastato bendrosioms reikmėms (QPŠ br) suma:
QP = SUMA QB + QPŠ br	kWh,
čia: SUMA QB – butuose ir kitose patalpose suvartotų šilumos kiekių (visoms reikmėms) suma;
QPŠ br – šilumos kiekis bendrosioms reikmėms.“
2. Pakeisti Metodo 3 punktą ir išdėstyti jį taip:
„3. Visų vartotojų suvartota šiluma pastato bendrosioms reikmėms (QPŠ br) nustatoma iš įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos apskaitos prietaisu išmatuoto šilumos kiekio (QP) atėmus butuose ir kitose patalpose suvartotų šilumos (visoms reikmėms) kiekių sumą (SUMA QB):
QPŠ br = QP – SUMA QB	kWh.“
3. Pakeisti Metodo 4.2 punktą ir išdėstyti jį taip:
„4.2. bendrosioms reikmėms (QBŠ br) – visų vartotojų pastate suvartotą šilumos kiekį bendrosioms reikmėms (QPŠ br) dauginus iš priskyrimo koeficiento (KBŠ):

QBŠ br = QPŠ br x KBŠ	kWh,

čia: KBŠ – buitiniam šilumos vartotojui tenkančios pastate suvartotos šilumos per atsiskaitymo laikotarpį priskyrimo koeficientas, nustatomas:“.

Komisijos pirmininkė	Inga Žilienė