Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 19 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. rugsėjo 28 Nr. O3E-1407
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymu Nr. XIV-1876 ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Investicijų skyriaus 2023 m. rugsėjo 25 d. pažymą Nr. O5E-796 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
NUTARIMAS

DĖL NAUDOJIMOSI ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAIS SĄLYGŲ SĄVADO PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2015 m. sausio 15 d. pažymą Nr. O5-5 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutaria:
Patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą (pridedama).“
2.	Pakeisti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Sąvadas):
2.1.	Pakeisti Sąvado 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų Sąvadu (toliau – Sąvadas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 102 straipsnio 2 dalį užtikrinant ekonomiškai ir techniškai pagrįstą, skaidrų ir nediskriminuojantį nepriklausomų šilumos gamintojų ir atliekinę šilumą generuojančių asmenų prijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, nustatant darbo šilumos perdavimo tinkle taisykles ir tuo sudarant prielaidas pagrįstai konkurencijai tarp visų šilumos gamintojų, tai yra šilumos tiekėjo, nepriklausomų šilumos gamintojų, atliekinę šilumą generuojančių asmenų (toliau – šilumos gamintojų), veikiančių tose pačiose šilumos tiekimo sistemose.“
2.2.	Pakeisti Sąvado 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2. Sąvado tikslas ‒ užtikrinti skaidrias ir nediskriminacines prijungimo ir naudojimosi šilumos perdavimo tinklais taisykles visiems asmenims, kurie verčiasi ar ketina verstis šilumos gamybos ir (ar) atliekinės šilumos gamybos veikla centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.“
2.3.	Pakeisti Sąvado 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Sąvadas taikomas asmenims, kurie verčiasi energetikos veikla šilumos energijos sektoriuje ir (ar) atliekinės šilumos gamyba, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos energijos ir (ar) atliekinės šilumos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.“
2.4.	Pakeisti Sąvado 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Sąvado nuostatomis siekiama nustatyti minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Sąvade nustatytais atvejais abipusiu susitarimu šilumos tiekėjas ir šilumos gamintojas gali nuspręsti taikyti papildomus reikalavimus, jei papildomų reikalavimų taikymas neprieštarauja Sąvade ir kituose teisės aktuose įtvirtintiems principams ir imperatyviems reikalavimams, nepadidina šilumos tiekimo sąnaudų vartotojams ir nediskriminuoja kitų šilumos gamintojų.“
2.5.	Pakeisti Sąvado 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.1. Dispečerinio šilumos gamybos valdymo planas – preliminarus šilumos tiekėjo dispečerio sudarytas 24 valandų šilumos gamybos grafikas, kuriame pateikiama visų sistemoje veikiančių atskirų šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo valdomų šilumos įrenginių (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko / rezervo pajėgumų įrenginius) generuotina valandinė galia;“
2.6.	Pakeisti Sąvado 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.2. Potencialus šilumos gamintojas – ūkio subjektas, ketinantis parduoti gaminamą ar ketinamą gaminti šilumą šilumos tiekėjui;“
2.7.	Pakeisti Sąvado 5.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.3. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos – techninių ir teisinių reikalavimų, keliamų potencialiems šilumos gamintojams, ketinantiems prie šilumos perdavimo tinklo prijungti savo šilumos gamybos ar atliekinės šilumos gamybos įrenginius, visuma;“
2.8.	Pakeisti Sąvado 5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.4. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimas ‒ Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme nustatyta finansinė garantija ar finansinis laidavimas arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, kuriais šilumos tiekėjui garantuojamas šilumos gamintojo įsipareigojimas įvykdyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų reikalavimus;“
2.9.	Pakeisti Sąvado 5.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.5. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas – potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo vieta;“
2.10.	Pakeisti Sąvado 5.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.6. Racionalus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas – mažiausiu protingu atstumu nuo šilumos gamintojo šilumos įrenginių nutolęs, technologiškai pagal šilumos tiekimo schemą ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškiausias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, kuriame, atsižvelgiant į vartotojų poreikį, gali būti prijungtas šilumos gamintojo pageidaujamos galios šilumos gamybos ar atliekinės šilumos gamybos įrenginys;“
2.11.	Papildyti Sąvadą 5.71 papunkčiu:
„5.71. Atliekinės šilumos gamybos įrenginiai – atliekinę šilumą generuojančio asmens atliekinės šilumos surinkimo ir patiekimo į šilumos perdavimo tinklą įrenginiai iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, kuris šilumos tiekėjo nurodomas prisijungimo prie šilumos tinklo sąlygose.“
2.12.	Pakeisti Sąvado 5.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.8. Šilumos pirkimo–pardavimo sutartis ‒ pagal Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašo nuostatas šilumos tiekėjo ir šilumos gamintojo sudaroma šilumos pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią šilumos gamintojas įsipareigoja ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną nepertraukiamai užtikrinti reikiamą šilumos gamybos galią;“
2.13.	Pakeisti Sąvado 5.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.9. Šilumos apskaitos įrengimo vieta – šilumos perdavimo tinklo vieta, kurioje įrengti šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą tiekiamos šilumos komercinės apskaitos prietaisai, išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip;“
2.14.	Pakeisti Sąvado 5.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„5.10. Šilumos gamybos pradžia – laikas valandos tikslumu, ne vėliau kaip prieš 72 valandas suderintas su šilumos tiekėjo dispečeriu, kai šilumos gamintojas turi pradėti šilumos tiekimą į šilumos perdavimo tinklą.“
2.15.	Pakeisti Sąvado 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Potencialių šilumos gamintojų šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų etapai yra šie:
7.1. informacijos, suteikiančios galimybę potencialiam šilumos gamintojui pasirinkti veiklos vykdymo vietą, skelbimas (Sąvado 8–10 punktai);
7.2. papildomos informacijos apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo gavimas (Sąvado 11‒13 punktai);
7.3. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimas;
7.4. preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas;
7.5. Sąvado 36 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimas;
7.6. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto pasirašymas;
7.7. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo atgavimas;
7.8. šilumos įrenginių paruošimas techninės būklės patikrinimui. Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) gavimas;
7.9. potencialiai pavojingiems įrenginiams, registruotiniems valstybės registre, įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos įvertinimo ataskaitos gavimas;
7.10. šilumos įrenginiams patikimų ir saugių eksploatavimo sąlygų sudarymas ir bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo) darbų atlikimas, darbų baigimo akto pasirašymas;
7.11. šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimas tinkamais naudoti;
7.12. šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymas.“
2.16.	Papildyti Sąvado 7 punktą 7.21 papunkčiu:
„7.21. prašymo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo teikimas;“

2.17.	Pakeisti Sąvado III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„INFORMACIJOS, SUTEIKIANČIOS GALIMYBĘ POTENCIALIAM ŠILUMOS GAMINTOJUI TIKSLINGIAU PASIRINKTI VEIKLOS VYKDYMO VIETĄ, SKELBIMAS“

2.18.	Pakeisti Sąvado 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Potencialus šilumos gamintojas turi teisę raštu prašyti šilumos tiekėją pateikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo technines galimybes ir reikalavimus. Prašyme šilumos gamintojas privalo nurodyti planuojamo ar esamo šilumos įrenginio vietą (vietas) (žemės sklypo adresą, taip pat, jei įmanoma, preliminarią planuojamo šilumos įrenginio vietą žemės sklype, tikslią esamo šilumos įrenginio vietą žemės sklype) bei planuojamo ar esamo šilumos įrenginio tipą bei galią. Atliekinę šilumą generuojantys asmenys prašyme nurodo prognozuojamą atliekinės šilumos tiekimo į šilumos perdavimo tinklą grafiką metams (pamėnesiui).“
2.19.	Pakeisti Sąvado 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
„12. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus šilumos gamintojo rašytinį prašymą, per 15 kalendorinių dienų (išskyrus Sąvado 15 punkte numatytą atvejį) privalo pateikti išsamią Sąvado 13 punkte nurodytą informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, nurodant racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Parinkdamas racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas privalo atsižvelgti į tokias prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, lemiančias aplinkybes, kaip atstumas, kitų infrastruktūrų ar įrenginių buvimas šalia prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško ar būsimos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo trasos. Tokią pačią informaciją šilumos tiekėjas privalo pateikti ir apie potencialaus šilumos gamintojo prašyme nurodytą pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Informaciją šilumos tiekėjas privalo teikti nemokamai.“
2.20.	Pakeisti Sąvado 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Potencialiam šilumos gamintojui šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus šilumos gamintojo rašytinį prašymą, privalo pateikti šią informaciją:
13.1. šilumos perdavimo tinklo vamzdynų, nutolusių mažiausiai 2 km atstumu aplink potencialaus šilumos gamintojo planuojamą šilumos gamybos įrenginio vietą (vietas), išdėstymo schemą;
13.2. galimus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškus, jų vietas;
13.3. racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką ir jo vietą;
13.4. šilumnešio temperatūros paduodamoje ir grįžtamoje linijose svyravimus praėjusiais kalendoriniais metais ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku;
13.5. šilumnešio slėgį prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške;
13.6. šilumnešio srauto duomenis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške;
13.7. kitą aktualią informaciją, galinčią turėti įtakos potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško parinkimui.“
2.21.	Pakeisti Sąvado 14 punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Jei Sąvado 13.4, 13.5 ir 13.6 punktuose numatytos informacijos apie šilumnešio parametrus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške šilumos tiekėjas pateikti negali, tuomet informacija pateikiama taške, esančiame arčiausiai potencialaus šilumos gamintojui siūlomo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško (prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškų), kuriame tokia informacija gali būti pateikta. Tais atvejais, kai nurodoma informacija apie kitą, ne racionaliausią prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas taip pat turi nurodyti ir faktorius, galinčius sąlygoti šilumnešio parametrus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške.“
2.22.	Pakeisti Sąvado 15 punktą ir jį išdėstyti taip:
„15. Tuo atveju, jeigu šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 11 punkte nurodytą potencialaus šilumos gamintojo rašytinį prašymą, neturi reikiamų techninių duomenų racionaliam prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškui įvardyti, privalo nedelsiant apie tai raštu pranešti potencialiam šilumos gamintojui bei nurodyti Sąvado 13 punkte įvardytos informacijos surinkimo bei pateikimo potencialiam šilumos gamintojui terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų nuo potencialaus šilumos gamintojo pirminio rašytinio prašymo gavimo dienos.“
2.23.	Pakeisti Sąvado 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Potencialus šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas privalo bendradarbiauti, ieškodami optimalaus techninio ir ekonominio sprendimo potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiams prijungti šilumos perdavimo sistemos efektyvumo ir naudos vartotojams požiūriu.“
2.24.	Pakeisti Sąvado 17 punktą ir jį išdėstyti taip:
„17. Potencialus šilumos gamintojas prašymą išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas raštu pateikia šilumos tiekėjui.“
2.25.	Pakeisti Sąvado 18 punktą ir jį išdėstyti taip:
„18. Prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas potencialus šilumos gamintojas privalo nurodyti:
18.1. žemės sklypo adresą ir tikslią (nurodant LKS-94 koordinačių sistemoje X ir Y reikšmes) potencialaus šilumos gamintojo planuojamo prie šilumos perdavimo tinklų prijungti būsimo ar esamo šilumos įrenginio vietą žemės sklype;
18.2. dokumentus, pagrindžiančius potencialaus šilumos gamintojo nuosavybės ar kitais įstatymų pagrindais nustatytą teisę į žemės sklypą, kuriame planuojama įrengti šilumos įrenginius, ar yra įrengti šilumos įrenginiai;
18.3. informaciją apie potencialaus šilumos gamintojo planuojamo įrengti ar įrengto šilumos įrenginio tipą ir vardinę šiluminę galią (MW);
18.4. informaciją apie į perdavimo tinklą šildymo sezono ir ne šildymo sezono metu ketinamos patiekti šilumos maksimalią ir minimalią momentinę galią (MW);
18.5. numatomą šilumos įrenginio galios padidinimo ir sumažinimo laiką (reakcijos laiką MW/h.);
18.6. numatomą šilumos įrenginio paleidimo iš šaltos būklės ir stabdymo laiką;
18.7. ketinamo naudoti kuro rūšis (šios informacijos neteikia potencialūs šilumos gamintojai, kurie ketina parduoti atliekinę šilumą);
18.8. preliminarias kitas technines šilumos įrenginių charakteristikas, galinčias turėti įtakos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygoms.“
2.26.	Pakeisti Sąvado 19 punktą ir jį išdėstyti taip:
„19. potencialus šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas gali nurodyti vieną iš prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškų, kuriuos šilumos tiekėjas šilumos gamintojui yra pasiūlęs arba apie kuriuos jo prašymu papildomą informaciją yra pateikęs šio Sąvado 11‒13 punktuose nustatyta tvarka. Tokiu atveju potencialaus šilumos gamintojo prašyme šilumos tiekėjui išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir Sąvado 11 punkte nurodytame prašyme pateikti informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo galimybes pateikiami duomenys turi sutapti.“
2.27.	Pakeisti Sąvado 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo potencialaus šilumos gamintojo prašymo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas ir reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų, kaip nurodyta Sąvado 18 punkte, gavimo dienos parengia ir pateikia potencialiam šilumos gamintojui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas:
20.1. jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygoms išduoti skaičiuojamas nuo papildomos informacijos gavimo dienos. Jeigu potencialus šilumos gamintojas kartu su prašymu pateikia ne visus reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, nurodytus Sąvado 18 punkte, šilumos tiekėjas turi teisę papildomai pareikalauti iš potencialaus šilumos gamintojo dokumentų ir (ar) duomenų, kurių pagrįstai reikia sprendimui priimti, ir nustatyti 15 darbo dienų terminą papildomiems dokumentams ir (ar) duomenims pateikti. Jeigu potencialus šilumos gamintojas per šilumos tiekėjo nustatytą terminą nepateikia papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, šilumos tiekėjas motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nutraukti prašymo nagrinėjimą;
20.2. prašymo nagrinėjimo nutraukimas neužkerta kelio potencialiam šilumos gamintoju teikti kitus prašymus dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo;
20.3. šilumos tiekėjas turi teisę atidėti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimą 15 darbo dienų nuo Sąvado 20 punkte nurodyto termino, prieš tai informavęs potencialų šilumos gamintoją bei pateikęs tokio sprendimo motyvus.“
2.28.	Pakeisti Sąvado 22 punktą ir jį išdėstyti taip:
„22. Potencialių šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prisijungiami per šilumokaitį.“
2.29.	Pakeisti Sąvado 23 punktą ir jį išdėstyti taip:
„23. Potencialus šilumos gamintojas turi teisę ginčyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytą šilumokaičio įrengimo vietą ir techninius šilumokaičio reikalavimus teisės aktuose nustatyta tvarka.“
2.30.	Pakeisti Sąvado 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Šilumokaitis įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, išskyrus atvejus, kai dėl techninių aplinkybių ir (ar) ekonomiškumo tikslinga šilumokaitį įrengti ties šilumos gamintojo šilumos įrenginiais ar kitoje vietoje, palyginti su atveju, jeigu šilumokaitis būtų įrengiamas ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku. Nustatant šilumokaičio įrengimo vietą ne ties prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašku, atsižvelgiama į šias aplinkybes: šilumos gamintojo šilumos įrenginių atstumą nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško, šilumos gamintojo sistemos vamzdynų techninę būklę ir kitus kriterijus, turinčius įtakos saugiam ir nenutrūkstamam šilumos perdavimo sistemos darbui. Šilumos tiekėjas, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodydamas tarpinio šilumokaičio įrengimo vietą ne ties šilumos apskaitos vieta, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose privalo pateikti argumentus, kuriais remiantis buvo parinkta tarpinio šilumokaičio įrengimo vieta.“
2.31.	Pakeisti Sąvado 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Šilumokaitis įrengiamas taip, kad šilumos tiekėjo atstovams būtų sudaryta galimybė apžiūrėti šilumokaičio būklę, o šilumos tiekėjo atstovams įtarus netinkamai eksploatuojamą šilumokaitį arba radus neatitikimų tarp planinės patikros akto ir faktinės šilumokaičio būklės – Tarybai būtų sudaryta galimybė patikrinti šilumokaičio būklę ir (ar) atlikti jo techninį patikrinimą.“
2.32.	Pakeisti Sąvado 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Potencialaus nepriklausomo šilumos gamintojo pagaminama šiluma per tarpinį šilumokaitį perduodama į paduodamo šilumos tiekimo srauto vamzdynus. Potencialaus atliekinės šilumos gamintojo pagaminama šiluma per tarpinį šilumokaitį perduodama į paduodamo ar grįžtamo šilumos tiekimo srauto vamzdynus. Į grįžtamo šilumos srauto vamzdyną iš atliekinės šilumos gamintojo priimama šiluma tik tuo atveju, jei prie to paties grįžtamo šilumos srauto vamzdyno už atliekinę šilumą generuojančio asmens prisijungimo taško šilumnešio tekėjimo kryptimi per paskutinius tris metus iki atliekinę šilumą generuojančio asmens prisijungimo yra atsiradęs komercinio šilumos paėmimo iš grįžtamos linijos padidėjimas, kuris realiuoju laiku yra didesnis arba lygus atliekinės šilumos patiekimo į grįžtamą liniją padidėjimui iš atliekinę šilumą generuojančio asmens prisijungimo taško.“
2.33.	Pakeisti Sąvado 28 punktą ir jį išdėstyti taip:
„28. Tais atvejais, kai būtina užtikrinti šilumos tiekimo saugumą ir patikimumą, saugų ir ekonomišką šilumos įrenginių eksploatavimą, šilumos tiekėjas, įvertinęs potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklo technines charakteristikas bei galimų avarijų šilumos perdavimo tinkle, kylančių dėl potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo, riziką, turi teisę rekomenduoti potencialiam šilumos gamintojui įsirengti į potencialaus šilumos gamintojo katilinę arba jėgainę paduodamo termofikacinio vandens aušintuvus. Tokia šilumos tiekėjo rekomendacija nėra privaloma.“
2.34.	Pakeisti Sąvado 29 punktą ir jį išdėstyti taip:
„29. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodomas potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų taškas parenkamas vadovaujantis šiais principais:
29.1. potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami prie šilumos perdavimo tinklų tame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, kuris yra tinkamas pagal racionaliausią šilumos tiekimo technologinę schemą ir yra arčiausiai prisijungiamo šilumos įrenginio, jeigu technologiškai ir vartotojų atžvilgiu ekonomiškai nėra tinkamesnio prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško;
29.2. potencialus šilumos gamintojas prašyme išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas turi teisę šilumos tiekėjui nurodyti savo pageidaujamą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką. Tokiu atveju šilumos tiekėjas privalo išduoti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas potencialaus šilumos gamintojo nurodytame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške su sąlyga, kad potencialus šilumos gamintojas atlygins tiesiogines ir netiesiogines šilumos tiekėjo sąnaudas, susidarysiančias šilumos tiekėjui sudarant technines galimybes potencialiam šilumos gamintojui prisijungti pageidaujamame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške, bei padidėjusias šilumos tiekėjo sąnaudas potencialiam šilumos gamintojui tiekiant šilumą į pasirinktą tašką, palyginti su šilumos tiekėjo sąnaudomis, tuo atveju jeigu potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiai būtų prijungiami šilumos tiekėjo išduotame racionaliame prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške. Tiesioginių ir netiesioginių šilumos tiekėjo sąnaudų dydį ir (ar) sąnaudų apskaičiavimo metodiką šalys privalo nustatyti preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimas gamintojo pasirinktame taške privalo nesukelti grėsmės centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo režimų stabilumui visais metų periodais;
29.3. potencialus šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas gali susitarti dėl potencialaus šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie neeksploatuojamo šilumos tiekimo tinklo, tais atvejais, kai potencialaus šilumos gamintojo patiriamos tęstinės sąnaudos lyginant, su prisijungimo prie veikiančių šilumos tiekimo tinklų tašku, tačiau tokiais atvejais būtinas šilumos tiekimo tinklų valdytojo sutikimas, o visos sąnaudos, susijusios su neeksploatuojamos šilumos tiekimo trasos atkarpos rekonstrukcija bei išlaikymu nėra laikomos papildomomis ir turi būti padengtos potencialaus šilumos gamintojo;
29.4. jei potencialaus šilumos gamintojo prašomas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas sukelia grėsmę centralizuoto šilumos tiekimo sistemos vientisumui ir darbo stabilumui, apie tai šilumos tiekėjas privalo informuoti gamintoją bei kartu pateikti argumentus, pagrindžiančius pasirinkto taško atmetimo aplinkybes. Šilumos tiekėjui atmetus potencialaus šilumos gamintojo pasirinktą prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką, šilumos tiekėjas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nurodo kitą racionalų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo tašką bei prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško parinkimo aplinkybes;
29.5. prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas parenkamas taip, kad šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginiai, esant pakankamam šilumos vartotojų poreikiui, t. y. didesniam nei potencialaus šilumos gamintojo planuojama minimali leistina šilumos įrenginio apkrovimo galia ir šilumos tiekėjo valdomo, arčiausiai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško esančio šilumos įrenginio minimali leistina apkrovimo galia, galėtų būti eksploatuojami kartu su šilumos gamintojo šilumos įrenginiais;
29.6. šilumos tiekėjas negali potencialiam šilumos gamintojui nurodyti tokio šilumos įrenginių prijungimo taško, kuris diskriminuotų šilumos gamintojus, sudarytų prastesnes sąlygas tiekti į tinklą šilumos gamintojų pagamintą šilumą, palyginti su šilumos tiekėjo šilumos gamybos įrenginių turimomis sąlygomis, taip pat potencialiam šilumos gamintojui prisijungus prie šilumos perdavimo tinklų dėl jam išduotų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų nepagrįstai mažintų superkamus iš kitų, toje pačioje sistemoje veikiančių, šilumos gamintojų šilumos kiekius ar sudarytų sąlygas atsirasti papildomoms, palyginti su kitais galimais prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškais, šilumos gamintojų išlaidoms.“
2.35.	Papildyti Sąvadą 301 punktu:
„301. Šilumos tiekėjas gali atsisakyti prijungti atliekinę šilumą tiekiantį įrenginį prie šilumos perdavimo tinklų ir supirkti atliekinę šilumą, jeigu atliekinę šilumą tiekiančio įrenginio prijungimas yra ekonomiškai arba techniškai nepagrįstas.“
2.36.	Pakeisti Sąvado 31 punktą ir jį išdėstyti taip:
„31. Minimalūs techniniai šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo reikalavimai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatomi šiems tinklo elementams: techniniai reikalavimai šilumokaičiui, uždaromajai armatūrai, armatūros valdymui, apskaitos prietaisams, reguliavimo mazgui, duomenų perdavimui ir vizualizacijai, šilumos vamzdynams iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taško.“
2.37.	Pakeisti Sąvado 32 punktą ir jį išdėstyti taip:
„32. Potencialus šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumnešio parametrai ir kokybė neviršijant gamintojo atsakomybės ribų atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, numatomus Sąvado 21.7 punkte.“
2.38.	Pakeisti Sąvado 34 punktą ir jį išdėstyti taip:
„34. Potencialaus šilumos gamintojo prašymo pagrindu šilumos tiekėjo pakeistos ir (ar) papildytos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos įsigalioja nuo jų pakeitimo ir (ar) papildymo dienos.“
2.39.	Pakeisti Sąvado 35 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„35. Šilumos tiekėjo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos galioja 24 mėnesius, išskyrus Sąvado 37 punkte numatytą atvejį. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimas šilumos tiekėjo įrašu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose pratęsiamas iki 36 mėnesių nuo jų įsigaliojimo, o didesnės nei 50 MW galios šilumos įrenginiams bei didesnėms nei 20 MW galios kogeneracinėms jėgainėms prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo terminas gali būti pratęsiamas iki 48 mėnesių nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų išdavimo, jeigu potencialus šilumos gamintojas per pirmuosius 24 prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo mėnesius parengia ar įgyja bei pateikia šilumos tiekėjui dokumentus, patvirtinančius, kad:“
2.40.	Pakeisti Sąvado 36 punktą ir jį išdėstyti taip:
„36. Potencialus šilumos gamintojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą (kredito įstaigos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą), kuriuo būtų garantuojamas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytų reikalavimų įgyvendinimas. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo vertė privalo būti 7,5 EUR (eurų), už 1 kW (kilovatą) galios.“
2.41.	Pakeisti Sąvado 37 punktą ir jį išdėstyti taip:
„37. Jeigu per Sąvado 36 punkte nustatytą laikotarpį potencialus šilumos gamintojas nepateikia šilumos tiekėjui prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo, prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos tampa nebegaliojančios.“
2.42.	Pakeisti Sąvado 38 punktą ir jį išdėstyti taip:
„38. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus potencialus šilumos gamintojas pateikia šilumos tiekėjui pasirašytinai, šalims užfiksuojant dokumentų pateikimo datą ir tikslų laiką.“
2.43.	Pakeisti Sąvado 39 punktą ir jį išdėstyti taip:
„39. Šilumos tiekėjas, gavęs iš potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimą, įskaito potencialaus šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos, kaip nuo prisijungimo dienos sistemoje veikiančią šilumos generavimo galią. Šilumos tiekėjas, prijungdamas naujus šilumos vartotojus, atlikdamas šilumos tiekimo sistemos renovaciją ar modernizaciją, šilumos įrenginių renovaciją ar modernizaciją, privalo įvertinti potencialaus šilumos gamintojo šilumos generavimo galią, kuriai buvo išduotos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos. Įskaitant šilumos generavimo galią keletui potencialių šilumos gamintojų, kurie yra pateikę šilumos tiekėjui prisijungimo įvykdymo užtikrinimą, pirmenybė teikiama tam potencialiam šilumos gamintojui, kuris prisijungimo įvykdymo užtikrinimą patvirtinančius dokumentus šilumos tiekėjui pateikė anksčiau.“
2.44.	Pakeisti Sąvado 40 punktą ir jį išdėstyti taip:
„40. Šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, jeigu potencialus šilumos gamintojas per prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo laikotarpį neįvykdė prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų, t. y. iki prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų galiojimo termino pabaigos neįvykdo reikalavimų, numatytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, ir su šilumos tiekėju nepasirašo Sąvado 45 punkte numatyto prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo akto arba jas įvykdo netinkamai.“
2.45.	Pakeisti Sąvado 41 punktą ir jį išdėstyti taip:
„41. Tais atvejais, kai potencialus šilumos gamintojas neįvykdo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų arba jas įvykdo netinkamai, šilumos tiekėjas apie tai raštu privalo informuoti potencialų šilumos gamintoją ir Tarybą.“
2.46.	Pakeisti Sąvado 42 punktą ir jį išdėstyti taip:
„42. Sąvado 40 punkte numatytais atvejais, kai šilumos tiekėjas turi teisę pasinaudoti potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, šilumos tiekėjo gautos lėšos privalo būti skirtos licencijuojamai šilumos tiekimo veiklai vykdyti.“
2.47.	Pakeisti Sąvado 43 punktą ir jį išdėstyti taip:
„43. Potencialus šilumos gamintojas turi teisę skųsti šilumos tiekėjo išvadą dėl netinkamai įvykdytų prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų reikalavimų teisės aktuose nustatyta tvarka.“
2.48.	Pakeisti Sąvado 44 punktą ir jį išdėstyti taip:
„44. Šilumos tiekėjas neturi teisės pasinaudoti potencialaus šilumos gamintojo pateiktu prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimu, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos neįvykdomos ar įvykdomos netinkamai dėl aplinkybių, kurių potencialus šilumos gamintojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimo pateikimo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatyto teisinio reglamentavimo pasikeitimų, kai nėra šilumos gamintojo kaltės.“
2.49.	Pakeisti Sąvado 45 punktą ir jį išdėstyti taip:
„45. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo užtikrinimas potencialiam šilumos gamintojui privalo būti grąžinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo momentas fiksuojamas šilumos tiekėjui ir potencialiam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą.“
2.50.	Pakeisti Sąvado 46 punktą ir jį išdėstyti taip:
„46. Potencialus šilumos gamintojas, gavęs šilumos tiekėjo išduotas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją dėl preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo.“
2.51.	Pakeisti Sąvado 47 punktą ir jį išdėstyti taip:
„47. Šilumos tiekėjas per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį gavimo dienos privalo parengti ir pateikti potencialiam šilumos gamintojui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektą.“
2.52.	Pakeisti Sąvado 48 punktą ir jį išdėstyti taip:
„48. Potencialus šilumos gamintojas, gavęs šilumos tiekėjo parengtą preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projektą, per 14 kalendorinių dienų pateikia šilumos tiekėjui pranešimą apie gautos sutarties akceptavimą, atsisakymą akceptuoti arba akceptavimą kitomis sąlygomis, kurias potencialus šilumos gamintojas pasiūlo savo atsakyme. Jeigu per šiame punkte nurodytą terminą potencialus šilumos gamintojas neakceptuoja preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projekto arba nepateikia siūlymų akceptuoti sutarties projektą kitomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisako sudaryti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį.“
2.53.	Pakeisti Sąvado 49 punktą ir jį išdėstyti taip:
„49. Šilumos tiekėjas, Sąvado 48 punkte nustatyta tvarka gavęs iš potencialaus šilumos gamintojo siūlymą akceptuoti preliminarią šilumos pirkimo–pardavimo sutartį kitomis sąlygomis, privalo per 14 kalendorinių dienų pranešti potencialiam šilumos gamintojui apie sutikimą su potencialaus šilumos gamintojo siūlomomis sąlygomis arba pateikti motyvuotą atsisakymą tas sąlygas priimti. Kai šilumos tiekėjas nesutinka su potencialaus šilumos gamintojo siūlomomis preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties projekto sąlygomis arba per šiame punkte nustatytą terminą neatsako, potencialus šilumos gamintojas turi teisę pateikti skundą teisės aktuose nustatyta ginčų nagrinėjimo tvarka.“
2.54.	Pakeisti Sąvado 50 punktą ir jį išdėstyti taip:
„50. Preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatyta:
50.1. šalių duomenys ir rekvizitai;
50.2. potencialaus šilumos gamintojo įsipareigojimai atlikti darbus ir (ar) veiksmus, būtinus prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose nustatytiems reikalavimams (Sąvado 21 punktas) įvykdyti;
50.3. šilumos įrenginių prisijungimo ir projektavimo darbai, kuriuos privalo atlikti kiekviena iš šalių;
50.4. šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų terminas;
50.5. šilumos įrenginių bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) atlikimo sąlygos ir tvarka;
50.6. šilumos tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios išlaidos, atsirandančios dėl potencialaus šilumos gamintojo prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo, kurias padengia šilumos gamintojas, ir (ar) tokių išlaidų nustatymo metodika;
50.7. šilumokaičio tipas ir charakteristikos;
50.8. šalių atsakomybė už preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų nevykdymą;
50.9. sutarties galiojimo terminas, jos keitimo ar nutraukimo sąlygos bei tvarka;
50.10. ginčų nagrinėjimo tvarka bei kitos reikšmingos aplinkybės.“
2.55.	Pakeisti Sąvado 51 punktą ir jį išdėstyti taip:
„51. Į Sąvado 50.6 punkte nurodytas sąnaudas turi būti įtraukiamos ir šilumos tiekėjo patiriamos elektros energijos sąnaudos, kylančios dėl prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške įrengto ir eksploatuojamo tarpinio šilumokaičio. Elektros energijos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taške įrengto tarpinio šilumokaičio techninėmis charakteristikomis ir turi padengti visas šilumos tiekėjo patiriamas elektros energijos sąnaudas, kurios atsiranda dėl slėgio pokyčio tarpiniame šilumokaityje kompensavimo:
51.1. Sąvado 51 punkte numatytos sąnaudos yra apskaičiuojamos šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą patiekiamam kiekiui ir išreiškiamos Eur/MWhšil;
51.2. už Sąvado 51 punkte numatytas sąnaudas šilumos gamintojas atsiskaito kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje pagal į šilumos tiekimo tinklą patiektą šilumos kiekį.“
2.56.	Pakeisti Sąvado 52 punktą ir jį išdėstyti taip:
„52. Tais atvejais, kai prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygose, vadovaujantis Sąvado 19 punkte nustatyta tvarka, numatytas potencialaus šilumos gamintojo pasirinktas prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo taškas, preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytos potencialaus šilumos gamintojo privalomos šilumos tiekėjui atlyginti netiesioginės, su licencijuojama šilumos tiekimo veikla susijusios, šilumos tiekėjo išlaidos ir (ar) šilumos tiekėjo parengta tokių išlaidų nustatymo metodika.“
2.57.	Pakeisti Sąvado 55 punktą ir jį išdėstyti taip:
„55. Prie šilumos perdavimo tinklų prijungiami potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginiai, atliekami prisijungimo darbai ir šilumos perdavimo tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“
2.58.	Pakeisti Sąvado 56 punktą ir jį išdėstyti taip:
„56. Potencialaus šilumos gamintojo šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo momentas fiksuojamas, šilumos tiekėjui ir potencialiam šilumos gamintojui pasirašant prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktą Sąvado 45 punkte nustatyta tvarka. Prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų įvykdymo aktas gali būti pasirašomas tuo atveju, kai potencialus šilumos gamintojas yra pasirengęs atlikti šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), t. y. gavęs Sąvado 7.8 punkte numatytą Tarybos pažymą ir Sąvado 7.9 punkte numatytą ataskaitą.“
2.59.	Pakeisti Sąvado 57 punktą ir jį išdėstyti taip:
„57. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) planą parengia ir šilumos tiekėjui derinti pateikia potencialus šilumos gamintojas. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) gali būti pradėta ne vėliau, kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų po bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plano suderinimo. Bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) plane šalys numato šilumos įrenginių paleidimo darbų sąrašą, atliekamų darbų preliminarų grafiką, atliekamų darbų ir gaminamos šilumos kokybės reikalavimus bei sąlygas, kurioms esant galima atlikti paleidimo–derinimo darbus. Bandomoji eksploatacija (paleidimo–derinimo darbai) laikoma baigta, šalims pasirašius bandomosios eksploatacijos užbaigimo aktą.“
2.60.	Pakeisti Sąvado 59 punktą ir jį išdėstyti taip:
„59. Pasirašius Sąvado 58 punkte numatytą bandomosios eksploatacijos (paleidimo–derinimo darbų) baigimo aktą, šilumos tiekėjas neturi teisės supirkti šilumos iš potencialaus šilumos gamintojo, kol bus sudaryta šilumos pirkimo–pardavimo sutartis Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše numatyta tvarka.“
2.61.	Pakeisti Sąvado 60 punktą ir jį išdėstyti taip:
„60. Prieš pasirašant šilumos pirkimo–pardavimo sutartį šilumos gamintojas šilumos tiekėjui privalo pateikti šilumos įrenginių teisės aktų nustatyta tvarka pripažinimo tinkamais naudoti dokumentą (statybos užbaigimo aktą) bei visą informaciją apie jo šilumos įrenginių techninius parametrus, galinčius turėti įtakos teikiamo šilumnešio parametrams, ir aprūpinimo šiluma sistemos eksploatacijai šilumą gaminančių įrenginių trumpą charakteristiką, įskaitant, bet neapsiribojant:
60.1. šilumos įrenginių vardinę šiluminę galią (MW);
60.2. katilus, generatorius (garo ar vandens šildymo tipas, skaičius, našumas, slėgis, naudojamas kuras);
60.3. termofikacinius įrenginius (tipas, skaičius, našumas, slėgis);
60.4. tinklo siurblių charakteristiką (tipas, skaičius, našumas, slėgis);
60.5. šilumos tinklo papildymo galimybes deaeruotu vandeniu (siurblių tipai, skaičius, našumas, slėgis);
60.6. informaciją apie maksimalų ir minimalų galimą vidutinį valandinį šilumos tiekimą į perdavimo tinklą (MW);
60.7. informaciją apie į šilumos perdavimo tinklą šildymo sezono ir ne šildymo sezono metu planuojamą patiekti šilumos kiekį (MWh/mėn.);
60.8. informaciją apie galimą maksimalų momentinį šilumos patiekimą į perdavimo tinklą (MW);
60.9. principinę sujungimų tarp šilumos įrenginių ir termofikacinių vamzdynų schemą, nurodant šilumokaičio, atskiriančio šilumos gamintojo ir šilumos tiekėjo šilumnešius, vietą (išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalių susitarimu prisijungiama ne per šilumokaitį), jo prijungimo schemą, taip pat papildymo linijos bei papildymo skaitiklio įrengimo vietas.“
2.62.	Pakeisti Sąvado 61 punktą ir jį išdėstyti taip:
„61. Šilumos gamintojai, atlikę šilumos įrenginių modernizaciją, renovaciją ar naujų šilumos įrenginių bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus), per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti šilumos tiekėjui atnaujintą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją.“
2.63.	Pakeisti Sąvado 62 punktą ir jį išdėstyti taip:
„62. Šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginių darbo režimo charakteristikos atitiktų šilumos tiekėjui pateiktą Sąvado 60 punkte nurodytą informaciją. Tuo atveju, jei šilumos gamintojas negali užtikrinti šilumos įrenginių darbo režimo charakteristikų, apie tai privalo nedelsiant pranešti šilumos tiekėjui.“
2.64.	Pakeisti Sąvado 63 punktą ir jį išdėstyti taip:
„63. Kai šilumos gamintojų šilumos įrenginiai prijungiami per tarpinį šilumokaitį, sukuriant atskiras sistemas, šilumnešio parametrus ir kokybės reikalavimus, nustatytus teisės aktuose, šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas užtikrina savo atskirose sistemose (neviršydamas atsakomybės už šilumos tinklų eksploatavimą).“
2.65.	Pakeisti Sąvado 64 punktą ir jį išdėstyti taip:
„64. Tuo atveju, jei šilumos gamintojo šilumos įrenginiai prijungiami ne per šilumokaitį, šilumos gamintojas yra atsakingas už visų nustatytų techninių parametrų išlaikymą, neviršydamas galimų paklaidų ribų, nustatytų šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.“
2.66.	Pakeisti Sąvado 65 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„65. Šilumos gamintojo tiekiamo šilumnešio parametrų nuokrypiai nuo šilumos tiekėjo dispečerio nustatyto šilumos tiekimo tinklo režimo (tinklo vietoje, kur įrengti komerciniai šilumos apskaitos prietaisai) turi būti ne didesni kaip:“
2.67.	Pakeisti Sąvado 66 punktą ir jį išdėstyti taip:
„66. Šilumos gamintojas privalo užtikrinti, kad šilumos įrenginys išlaikytų tiekiamo šilumnešio parametrus, vadovaudamasis konkrečiam šilumos tiekimo tinklui patvirtintu temperatūros grafiku, kurį nustatė šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į šilumos perdavimo tinklo charakteristikas, klimato sąlygas ir kitus faktorius. Šilumos gamintojas privalo užtikrinti, jog Sąvado 65.1 papunktyje numatyti vandens, įeinančio į šilumos tiekimo tinklą, temperatūros nuokrypiai būtų panaikinti arba minimizuoti iškart po šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų.“
2.68.	Pakeisti Sąvado 67 punktą ir jį išdėstyti taip:
„67. Tuo atveju, kai šilumos gamintojo šilumos įrenginiai į šilumos tiekimo tinklą prijungiami tiesiogiai, šilumos tiekėjas negali reikalauti šilumos gamintojo išlaikyti į šilumos perdavimo tinklą tiesiogiai tiekiamo šilumnešio temperatūrą didesnę kaip 120 °C ir slėgį, viršijantį 2,5 MPa.“
2.69.	Pakeisti Sąvado 68 punktą ir jį išdėstyti taip:
„68. Jeigu šilumos gamintojo šilumos įrenginys neišlaiko reikiamos temperatūros ir slėgio, kaip nustatyta Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas, laikoma, kad šilumos gamintojas atitinkamu laiku negali patiekti reikiamos kokybės šilumos o šilumos tiekėjas turi teisę Sąvado 92 punkte nustatyta tvarka apriboti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo.“
2.70.	Pakeisti Sąvado 69 punktą ir jį išdėstyti taip:
„69. Šilumos perdavimo tinklų geografinė ir pajėgumų plėtra, susijusi su šilumos gamintojų šilumos įrenginių prisijungimu bei šilumos gamybos veikla, vykdoma tik užtikrinus bendrą (šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumo) naudą šilumos vartotojams, numatytą Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje, savivaldybių šilumos ūkio specialiuosiuose planuose ir Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos apraše nustatyta tvarka.“
2.71.	Pakeisti Sąvado 70 punktą ir jį išdėstyti taip:
„70. Šilumos tiekėjas sudaro, atnaujina ir kiekvienam šilumos gamintojui pateikia suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką. Šilumos tiekėjas šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką sudaro atskirai šildymo ir nešildymo sezonams. Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas viešai šilumos tiekėjo internetinėje svetainėje turi būti paskelbiamas ne vėliau kaip likus mėnesiui iki grafiko įsigaliojimo datos. Kartu su skelbiamu remonto ir priežiūros grafiku šilumos tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie šilumos perdavimo tinklo darbo rėžimo pokyčius, jei tokie pokyčiai yra planuojami. Skelbiamame remonto ir priežiūros grafike šilumos tiekėjas turi teisę skelbti tik tuos darbus, dėl kurių bus stabdomas arba ribojamas šilumos supirkimas iš šilumos gamintojų katilinių.“
2.72.	Pakeisti Sąvado 71 punktą ir jį išdėstyti taip:
„71. Išskyrus atvejus, kai šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys susitaria kitaip, šilumos gamintojas privalo šilumos tiekėjui pateikti savo valdomų šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį remonto ir priežiūros darbų atlikimo planą tuo atveju, jei numatyti šilumos gamybos renginių priežiūros darbai gali turėti įtakos į šilumos perdavimo sistemą galimam patiekti šilumos kiekiui. Šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį darbų atlikimo planą šilumos gamintojas sudaro ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui ir šilumos tiekėjui pateikia kasmet per mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.“
2.73.	Pakeisti Sąvado 72 punktą ir jį išdėstyti taip:
„72. Šilumos tiekėjas gali reikalauti šilumos gamintojo pakeisti jo valdomų šilumos įrenginių priežiūros ir remonto darbų atlikimo laiką, jei, vadovaujantis šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikiais darbų atlikimo planais, nustatoma, jog dėl priežiūros ir remonto darbų, kurių vykdymo laikas sutampa, į šilumos perdavimo sistemą nebus patiektas reikiamas galios kiekis. Gavęs šilumos tiekėjo reikalavimą, šilumos gamintojas privalo peržiūrėti ir šilumos tiekėjui per 5 kalendorines dienas pateikti pakoreguotą šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikį darbų atlikimo planą.“
2.74.	Pakeisti Sąvado 73 punktą ir jį išdėstyti taip:
„73. Šilumos tiekėjas, gavęs rašytinį motyvuotą šilumos gamintojo prašymą pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką (kiek tai yra susiję su šilumos gamintojo valdomais šilumos įrenginiais), šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, įvertina šilumos gamintojo pateiktus motyvus ir per 5 kalendorines dienas pateikia pataisytą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką šilumos gamintojams. Tuo atveju, kai šilumos tiekėjas atsisako pakeisti šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, šilumos tiekėjas per 5 darbo dienas apie tai privalo informuoti šilumos gamintoją bei pateikti argumentus, kuriais remiantis grafikas nebuvo keičiamas.“
2.75.	Pakeisti Sąvado 74 punktą ir jį išdėstyti taip:
„74. Tais atvejais, kai dėl planinio šilumos tiekimo tinklų remonto pagal Sąvado 104.1 papunktyje nustatytą tvarką būtina apriboti arba visai nutraukti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo, šilumos tiekėjas turi numatyti galimybę suderinti Sąvado 71 punkte numatytą šilumos gamintojo šilumos įrenginių priežiūros ilgalaikių darbų atlikimo planą su šilumos tiekimo tinklų remonto darbais taip, kad jie būtų atliekami tuo pačiu laikotarpiu.“
2.76.	Pakeisti Sąvado 76 punktą ir jį išdėstyti taip:
„76. Šilumos gamintojai Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6232 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, numatytais atvejais, taip pat Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo), numatytais avariniais atvejais nedelsiant privalo informuoti šilumos tiekėją apie avarinę situaciją ir pateikti šilumos įrenginių remonto darbų atlikimo datą ir trukmę. Šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos gamintojo pateiktą informaciją, privalo atitinkamai suderinti šilumos tiekimo tinklų ir šilumos įrenginių remonto ar priežiūros grafiką ir apie atliktus pakeitimus informuoti visus sistemoje veikiančius šilumos gamintojus bei šią informaciją paskelbti viešai.“
2.77.	Pakeisti Sąvado 78 punktą ir jį išdėstyti taip:
„78. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į planuojamus supirkti šilumos kiekius iš šilumos gamintojų, nustatytus pagal Supirkimo tvarkos nuostatas bei vadovaudamasis Sąvado 81 punktu, taip pat įvertinęs Sąvado 70 punkte numatytą suvestinį visų šilumos įrenginių ir šilumos tinklų planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką, likus ne mažiau kaip 5 dienoms iki kalendorinio mėnesio pradžios viešai paskelbia preliminarų šilumos gamybos grafiką, kuriame būtų aiškiai parodomas prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos vartotojų poreikis (MW), iš kiekvieno šilumos gamintojo superkamos šilumos prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW) bei nuosavų šilumos gamybos šaltinių prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dieninis apkrovimas (MW).“
2.78.	Pakeisti Sąvado 79 punktą ir jį išdėstyti taip:
„79. Dispečerinį valdymą atlieka šilumos tiekėjas, nustatydamas savo paties ir šilumos gamintojų valdomų šilumos įrenginių generuojamas galias, taip pat šilumos perdavimo operatyvinį režimą siekiant užtikrinti vartotojų poreikį, visais atvejais atsižvelgdamas į Supirkimo tvarkos reikalavimus.“
2.79.	Pakeisti Sąvado 80 punktą ir jį išdėstyti taip:
„80. Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis Supirkimo tvarka, likus ne mažiau kaip 9 valandoms iki šilumos gamybos veiklos pradžios sudaro ir šilumos gamintojams pateikia dispečerinio šilumos gamybos valdymo planą (toliau – dispečerinis valdymo planas) ateinančiam 24 valandų laikotarpiui. Šilumos tiekėjas dispečerinio valdymo planą gali sudaryti ilgesniam (iki 72 valandų, o tuo atveju jei 72 valandų laikotarpis baigiasi ne darbo dienos metu – iki sekančios darbo dienos pabaigos) laikotarpiui.“
2.80.	Pakeisti Sąvado 81.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„81.1. planuojamus supirkti šilumos kiekius iš Atliekinės šilumos gamintojų, šilumos aukciono būdu nustatytus planuojamus supirkti šilumos kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) planuojamus gaminti nuosavais šilumos gamybos įrenginiais;“
2.81.	Pakeisti Sąvado 82 punktą ir jį išdėstyti taip:
„82. Jeigu šilumos tiekėjas dėl Sąvado 81 punkte nurodytų aplinkybių teikia prioritetą kitam šilumos gamintojui nei privalo vadovaudamasis Supirkimo tvarkos nuostatomis, aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, turi būti pateikiamos visiems šilumos gamintojams, veikiantiems toje pačioje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, kartu su dispečerinio valdymo planu.“
2.82.	Pakeisti Sąvado 83 punktą ir jį išdėstyti taip:
„83. Tuo atveju, kai visų šilumos gamintojų, veikiančių konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje, šilumos įrenginių specifikacijos šilumos tiekėjui neleidžia sudaryti dispečerinio valdymo plano, kuris patenkintų šilumos vartotojų poreikį, šilumos tiekėjas privalo imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrintas patikimas ir kokybiškas šilumos tiekimas vartotojams. Apie tai šilumos tiekėjas privalo nurodyti dispečerinio valdymo plane, numatytame Sąvado 80 punkte.“
2.83.	Pakeisti Sąvado 84 punktą ir jį išdėstyti taip:
„84. Šilumos gamintojai šilumą į perdavimo tinklą tiekia laikydamiesi šilumos tiekėjo nustatytų techninių sąlygų ir vykdo perdavimo tinklo dispečerio nurodymus.“
2.84.	Papildyti Sąvado 84 punktą 841 papunkčiu:
„841. Esant techninėms galimybėms, šilumos tiekėjai sudaro galimybes šilumos tiekimo sistemoje veikiantiems šilumos gamintojams realiu laiku stebėti sistemoje vykstančios šilumos gamybos duomenis, šilumos aukciono informacinėje sistemoje patalpindami nuorodas, pagal kurias būtų prieinama informacija (pageidautina žemėlapio formatu) apie prie tinklo prijungtus šilumos gamybos šaltinius (įskaitant ir šilumos tiekėjų piko/rezervo pajėgumų įrenginius) ir jų realiu laiku šilumos tiekimo galias, MW, tiekiamo šilumnešio temperatūras, slėgius. Šilumos tiekėjas po ataskaitinės paros parengia ir pateikia šilumos tiekimo ataskaitą, kurioje matytųsi per ataskaitinę parą visų prie tinklo prijungtų šilumos gamybos įrenginių faktiškai patiektas kiekis. Šilumos tiekėjai neturintys techninių galimybių informaciją teikti realiuoju laiku, informaciją pateikia kitą dieną arba sudaro galimybę šilumos tiekimo sistemoje veikiantiems šilumos gamintojams savo lėšomis prisidėti prie stebėjimo sistemos ir prieigos prie jos kūrimo nepažeidžiant šilumos tiekėjo informacinių sistemų saugumo.“
2.85.	Pakeisti Sąvado 88 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„88. Šilumos tiekėjas turi teisę nustatyti, jog visų sistemoje veikiančių šilumos gamintojų bei prie šilumos perdavimo tinklo ketinančių prisijungti potencialių šilumos gamintojų sumontuoti komercinės apskaitos prietaisai užtikrintų galimybę nuolat nuotoliniu būdu (realiu laiku) teikti duomenis šilumos tiekėjui, būtinus užtikrinti, kad į šilumos perdavimo tinklą tiekiama šiluma atitiktų šilumos tiekėjo nustatytus techninius reikalavimus, o jos galia – suderintą galią, įskaitant šilumos tiekimo parametrus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumnešio srautą ir kt.). Tokiais atvejais Šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje privalo būti numatytą, kokią informaciją šilumos tiekėjo dispečerio tarnybai šilumos gamintojas nuotoliniu būdu ir realiu laiku teikia, įtraukiant šią:“
2.86.	Pakeisti Sąvado 89 punktą ir jį išdėstyti taip:
„89. Tais atvejais, kai šilumos–pirkimo pardavimo sutartyje nenumatyta šilumos gamintojo pareiga šilumos tiekėjui informaciją teikti realiu laiku, sutarties šalys sutartyje privalo numatyti Sąvado 88.1–88.2 punktuose nurodytos informacijos teikimo šilumos tiekėjo dispečeriui tvarką.“
2.87.	Pakeisti Sąvado 90 punktą ir jį išdėstyti taip:
„90. Šilumos tiekėjas šilumos perdavimo tinklus balansuoja:
90.1. naudodamas nuotoliniu būdu šilumos tiekėjo valdomus, automatizuotu rėžimu veikiančius, šilumos gamintojo šilumos įrenginius;
90.2. pateikdamas pakoreguotus dispečerinės veiklos planus šilumos gamintojams, kurių valdomų šilumos įrenginių šilumos tiekėjas negali nuotoliniu būdu valdyti dėl techninių priežasčių. Siekiant patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo vartotojams pakoreguoti dispečerinio valdymo planai šilumos gamintojams gali būti teikiami visomis priemonėmis, kuriomis sudaromos geresnės sąlygos operatyviniam šilumos įrenginių valdymui;
90.3. naudodamas savo valdomus šilumos įrenginius.“
2.88.	Pakeisti Sąvado 92 punktą ir jį išdėstyti taip:
„92. Tuo atveju, kai konkrečioje šilumos tiekimo sistemoje veikiantis šilumos gamintojas ties nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio ir (arba) neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, ilgiau nei 3 valandas nuo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, įvardintų Sąvado 66 punkte, šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į Sąvado IX skyriuje nustatytą dispečerinio valdymo tvarką, privalo pakoreguoti ateinančių 24 valandų dispečerinio valdymo planą, numatytą Sąvado 80 punkte, bei sumažinti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo.“
2.89.	Pakeisti Sąvado 93 punktą ir jį išdėstyti taip:
„93. Šilumos gamintojas, kuris ties nustatytos galios riba nepatiekė šilumos kiekio ar neišlaiko šilumos kokybės reikalavimų ir dėl kurio šilumos tiekėjas koregavo dispečerinio valdymo grafiką, per 24 valandas privalo likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų. Nesant galimybių likviduoti minėtų priežasčių per minėtą laikotarpį, šilumos gamintojas kuo skubiau privalo informuoti šilumos tiekėją apie priežastis bei laikotarpį, per kurį tokios priežastis bus pašalintos.
93.1. tuo atveju, jei šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba patiekia didesnį šilumos kiekį nei buvo nustatyta, toks šilumos gamintojas privalo atlyginti faktiškai patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

kur:
CHP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur;
QHP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;
pHP, j, y – šilumos gamintojo j, pagal Supirkimo tvarkos nuostatas nustatyta šilumos pardavimo šilumos tiekėjui kaina mėnesį y, euro ct/kWh;
2 – balansavimo šilumos pirkimo koeficientas;“
93.2. tuo atveju, jei šilumos gamintojas ties dispečerinio valdymo grafike nustatytos galios riba nepatiekia šilumos kiekio, o šilumos tiekėjas atitinkamai turėjo koreguoti galiojantį ar ankščiau parengtą ir įsigaliosiantį dispečerinio valdymo grafiką, toks šilumos gamintojas privalo padengti faktiškai patirtas balansavimo sąnaudas, apskaičiuojamas pagal formulę:

kur:
C`HP, y – dengtinos balansavimo išlaidos mėnesį y, Eur. Tuo atveju, jei C`HP, y < 0, balansavimo sąnaudos nėra mokamos;
Q`HP, j, y – balansavimo šilumos kiekis, susidaręs dėl šilumos gamintojo j veiksmų (neveikimo), mėnesį y, MWh. Šiuo atveju balansavimo šilumos kiekis yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp šilumos gamintojo j faktiškai patiekto šilumos kiekio (valandos tikslumu) ir šilumos nepatiekimo momentu galiojusiame dispečeriniame valdymo plane, sudarytame pagal Sąvado 80 punktą, numatyto šilumos kiekio, kurį per atitinkamą laikotarpį šilumos gamintojas j privalėjo pagaminti;
pHP, y – šilumos tiekėjo faktinės balansavimo šilumos užtikrinimo sąnaudos mėnesį y, euro ct/kWh. Faktinės balansavimo sąnaudos lygios šilumos gamintojų, veikiančių toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje, kurių įrenginiai buvo panaudoti kompensuojant šilumos gamintojo j, dėl kurio susidarė balansavimo sąnaudos, nepagamintą šilumos kiekį, faktinių šilumos gamybos sąnaudų (šilumos tiekėjo valdomų šilumos gamybos įrenginių panaudojimo balansavimui atveju yra vertinamos tų įrenginių kintamosios sąnaudos) svertiniam vidurkiui mėnesį y, apskaičiuotoms vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika ir (ar) nustatytomis pagal Supirkimo tvarkos nuostatas. Visais atvejais šilumos tiekėjo dispečeris pateikdamas Sąvado 94 punkte numatytą pakoreguotą dispečerinio valdymo planą privalo vadovautis mažiausių sąnaudų principu bei atitinkamai patikslintame dispečerinio valdymo plane nurodyti, kuriais šilumos įrenginiais buvo atliekamas šilumos gamintojo j balansavimas.“
2.90.	Pakeisti Sąvado 94 punktą ir jį išdėstyti taip:
„94. Šilumos tiekėjas, gavęs Sąvado 93 punkte nurodytą informaciją iš šilumos gamintojo, jog šilumos gamintojas per 24 valandas nespės likviduoti priežasčių, dėl kurių nebuvo pagamintas šilumos kiekis arba nebuvo išlaikyti šilumos kokybės reikalavimai, bei terminą, per kurį šilumos gamintojas įsipareigoja tokias priežastis pašalinti, šilumos tiekėjas atitinkamam laikotarpiui pakoreguoja Sąvado 80 punkte nurodytą dispečerinio valdymo planą, nustatydamas mažesnį šilumos supirkimą arba išvis nutraukdamas šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo.“
2.91.	Pakeisti Sąvado 95 punktą ir jį išdėstyti taip:
„95. Sąvado 91 punkte numatytais atvejais, kai šilumos gamintojas turi galimybę likviduoti priežastis, dėl kurių nepatiekė šilumos kiekio arba neišlaikė šilumos kokybės reikalavimų greičiau nei per 24 valandas, šilumos gamintojas turi teisę kreiptis į šilumos tiekėją su prašymu atnaujinti šilumos supirkimą bei atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus. Šilumos tiekėjas, atsižvelgdamas į šilumos gamintojo nurodytas priežastis, dėl kurių gamintojas nepatiekė šilumos kiekio ties nustatyta galios riba arba neišlaikė šilumos kokybės parametrų, priima sprendimą atšaukti dispečerinio valdymo plano pakeitimus.“
2.92.	Pakeisti XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„ ŠILUMOS GAMINTOJŲ TIEKIAMOS ŠILUMOS APSKAITA“
2.93.	Pakeisti Sąvado 97 punktą ir jį išdėstyti taip:
„97. Tais atvejais, kai dėl konkrečių priežasčių šilumos gamintojas negali įrengti šilumos apskaitos prietaisų ties šilumos pirkimo–pardavimo riba, šilumos apskaitos prietaisai turi būti įrengiami arčiausiame prie šilumos pirkimo–pardavimo taško esančiame taške. Tokiu atveju, kai šilumos apskaitos prietaisai įrengiami ne ties šilumos prikimo–pardavimo taške, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalys privalo įvertinti šilumos tiekimo nuostolių, apskaičiuojamų vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 262 patvirtintos Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodikos nuostatomis, įtaką šilumos apskaitai.“
2.94.	Pakeisti Sąvado 98 punktą ir jį išdėstyti taip:
„98. Už komercinių šilumos apskaitos prietaisų įrengimą bei į šilumos perdavimo tinklą patiektos šilumos apskaitą atsako šilumos gamintojas.“
2.95.	Pakeisti Sąvado 99 punktą ir jį išdėstyti taip:
„99. Šilumos gamintojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros (įrengimo) privalo iškviesti šilumos tiekėjo atstovą apskaitos prietaisų apžiūrai. Po apžiūros komerciniai šilumos apskaitos prietaisai plombuojami šilumos tiekėjo plombomis ir šilumos pirkimo–pardavimo šalys surašo apskaitos prietaisų plombavimo aktą. Prie akto turi būti pridedamos apskaitos prietaisų patikros dokumentų kopijos.“
2.96.	Pakeisti Sąvado 101 punktą ir jį išdėstyti taip:
„101. Šilumos tiekėjui pareikalavus, šilumos gamintojas privalo atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą. Šilumos tiekėjas privalo atlyginti Gamintojo patirtas papildomos neeilinės komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros išlaidas, jeigu metrologinės patikros rezultatai patvirtina, kad prietaisas atitiko metrologinius reikalavimus.“
2.97.	Pakeisti Sąvado 102 punktą ir jį išdėstyti taip:
„102. Šilumos gamintojas privalo suteikti šilumos tiekėjui nuolatinę ir neribotą prieigą prie komercinių šilumos apskaitos prietaisų, išskyrus komercinius šilumos apskaitos prietaisus, kurie integruoti į šilumos įrenginius. Šilumos tiekėjas bet kuriuo metu be jokių apribojimų gali pareikalauti atlikti komercinių šilumos apskaitos prietaisų tikslumo bei profilaktinius patikrinimus, jei šilumos gamintojo atlikti matavimai, šilumos tiekėjo manymu, yra neteisingi. Tokie profilaktiniai patikrinimai atliekami šilumos tiekėjo sąnaudomis, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad tiekėjo įtarimai dėl atliktų matavimų neteisingumo yra pagrįsti.“
2.98.	Pakeisti Sąvado 103 punktą ir jį išdėstyti taip:
„103. Sugedus komerciniams šilumos apskaitos prietaisams, už patiektą šilumos kiekį atsiskaitoma šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje numatyta tvarka. Šilumos supirkimas iš šilumos gamintojo negali būti vykdomas ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jeigu šiluma apskaitoma sugedusiais komercinės apskaitos prietaisais.“
2.99.	Pakeisti Sąvado 104 punktą ir jį išdėstyti taip:
„104. Šilumos supirkimas iš šilumos gamintojo gali būti laikinai apribojamas ar nutraukiamas nesant gamintojo kaltės šiais atvejais:
104.1. planiniams šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams atlikti. Tokiais atvejais šilumos tiekėjas gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo tik pagal Sąvado 70 punkte įvardytą planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką;
104.2. esant avarinei situacijai, kai būtina apriboti arba nutraukti šilumos supirkimą šilumos tinklų ruože, per kurį šilumos gamintojas tiekia šilumą. Šiuo atveju šilumos tiekėjas, nedelsdamas pranešęs šilumos gamintojui, gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo ne ilgesniam kaip avarinės situacijos likvidavimo laikotarpiui.“
2.100.	Pakeisti Sąvado 105 punktą ir jį išdėstyti taip:
„105. Šilumos supirkimas iš šilumos gamintojų gali būti apribojamas ar nutraukiamas ir tais atvejais, kai:
105.1. Taryba nustato, kad šilumos gamintojo valdomas (eksploatuojamas) šilumos įrenginys yra techniškai netvarkingas ir kelia grėsmę šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui. Šiuo atveju šilumos tiekėjas atnaujina šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo, gavęs gamintojo patvirtinimą apie tai, kad šilumos įrenginys yra sutvarkytas, pašalintos visos galimos grėsmės šilumos tiekimo sistemai, žmonių sveikatai ar gyvybei, turtui, bei atitinkamą Tarybos išvadą (pažymą);
105.2. dėl neteisėtų šilumos gamintojo veiksmų nepagrįstai padidėja šilumos tiekimo sąnaudos. Tokiais veiksmais gali būti laikomas sistemingas dispečerio nurodymų nevykdymas ar šilumos kokybės reikalavimų, numatytų Sąvado 65 punkte, nesilaikymas, tačiau bet kokiu atveju baigtinis tokių veiksmų sąrašas turi būti įtvirtintas šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje. Prieš apribodamas ar nutraukdamas šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo šiame punkte nustatytais atvejais, šilumos tiekėjas visų pirma privalo kreiptis į šilumos gamintoją su prašymu pateikti informaciją dėl dispečerio nurodymų nevykdymo. Šilumos gamintojas privalo nedelsiant pateikti prašomą informaciją, o atsisakius suteikti prašomą informaciją arba jos nepateikus per 12 valandų, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant apriboti šilumos supirkimą. Gamintojui pateikus prašomą informaciją, šilumos tiekėjas kaip įmanoma greičiau turi gamintojui pateikti veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas defekto likvidavimo laikotarpiu. Šilumos tiekėjas, įvertinęs šilumos gamintojo šilumos nurodytas priežastis, turi teisę kreiptis į Tarybą dėl šilumos gamintojo šilumos įrenginių neplaninio patikrinimo;
105.3. tais atvejais, kai šilumos gamintojas nevykdo šilumos tiekėjo dispečerio nurodymų, o tokie veiksmai gali sukelti avarinę situaciją šilumos tiekimo sistemoje, šilumos tiekėjas turi teisę nedelsiant nutraukti šilumos supirkimą iš šilumos gamintojo. Visais atvejais apie nutraukiamą šilumos supirkimą šilumos tiekėjas nedelsiant raštu (faksu arba el. paštu) privalo informuoti šilumos gamintoją.“
2.101.	Pakeisti Sąvado 106 punktą ir jį išdėstyti taip:
„106. Šilumos gamintojas turi teisę apriboti ar nutraukti šilumos pardavimą nesant šilumos tiekėjo kaltės šiais atvejais:
106.1. avarijų šilumos gamintojo šilumos gamybos sistemoje atveju. Šiuo atveju šilumos gamintojas, nedelsdamas pranešęs šilumos tiekėjui, gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos pardavimą ne ilgesniam kaip avarijos padarinių likvidavimo laikotarpiui;
106.2. planiniams šilumos gamybos sistemos ir (ar) šilumos tinklų priežiūros, įskaitant remonto, darbams neviršijant šilumos gamintojo atsakomybės ribų atlikti. Tokiais atvejais šilumos gamintojas gali iš dalies apriboti arba visiškai nutraukti šilumos pardavimą tik pagal Sąvado 70 punkte įvardytą planinių priežiūros, įskaitant remonto, darbų grafiką.
106.3. Sąvado 106.1 punkte numatytais atvejais, kai šilumos gamintojas dėl avarijos šilumos gamybos sistemoje apriboja arba nutraukia šilumos tiekimą šilumos tiekėjui, nuo to momento, kai šilumos tiekėjas gamintojui pateikia Sąvado 105.2 punkte numatytą veiksmų ir priemonių planą, pagal kurį bus užtikrinamas patikimas ir saugus šilumos tiekimas avarijos likvidavimo laikotarpiu, bei Sąvado 106.2 punkte numatytais atvejais šilumos gamintojui nėra skaičiuojamos balansavimo sąnaudos.“
2.102.	Pakeisti Sąvado 107 punktą ir jį išdėstyti taip:
„107. Šilumos gamintojas, pageidaujantis atjungti šilumos įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklo, privalo informuoti apie tai šilumos tiekėją iki atjungimo momento likus vienam šildymo sezonui.“
2.103.	Pakeisti Sąvado 108 punktą ir jį išdėstyti taip:
„108. Šilumos gamintojas, ketinantis parduoti arba perleisti šilumos įrenginius kitam ūkio subjektui, besiverčiančiam šilumos gamybos veikla toje pačioje sistemoje, apie tai šilumos tiekėjui privalo pranešti likus ne mažiau kaip 15 kalendorinių dienų iki šilumos įrenginių perleidimo momento. Tuo atveju, jei šilumos gamintojas šilumos įrenginius ketina parduoti arba perleisti kitam ūkio subjektui, dar nevykdančiam, tačiau ketinančiam vykdyti šilumos gamybos veiklą, šilumos gamintojas apie tai privalo informuoti šilumos tiekėją likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki šilumos įrenginių perleidimo momento.“
2.104.	Pakeisti Sąvado 109 punktą ir jį išdėstyti taip:
„109. Iki šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento šilumos gamintojas privalo:
109.1. šilumos tiekėjui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos tiekėjo šilumos perdavimo tinklo išlaidas (taikoma tik nepriklausomiems šilumos gamintojams); Šilumos tiekėjui preliminarios šilumos pirkimo–pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti ekonomiškai pagrįstas atliekinės šilumos gamintojo šilumos įrenginių prijungimo sąnaudas viršijančias išlaidas (taikoma tik atliekinės šilumos gamintojams). Pagrįstos atliekinę šilumą generuojančio asmens šilumos įrenginių prijungimo sąnaudas viršijančios išlaidos, apskaičiuojamos vadovaujantis Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašu;
109.2. Standartinių šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų apraše bei preliminarioje šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti ir sėkmingai užbaigti bandomąją eksploataciją (paleidimo–derinimo darbus);
109.3. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.“
2.105.	Pakeisti Sąvado 110 punktą ir jį išdėstyti taip:
„110. Po šilumos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento šilumos gamintojas privalo:
110.1. užtikrinti, kad jo tiekiama šilumos energija atitiktų šilumos pirkimo‒pardavimo sutarties ir teisės aktų nustatytus kokybės ir tiekimo patikimumo reikalavimus;
110.2. užtikrinti šilumos įrenginių paruošimą šilumos gamybos veiklai bei nenutrūkstamam šilumos tiekimui ties šilumos apskaitos vieta šilumos tiekėjui ne trumpiau kaip vieną šildymo sezoną, išskyrus teisės aktuose numatytus šilumos gamybos ar tiekimo sustabdymo ir (ar) apribojimo atvejus;
110.3. pagal teisės aktų reikalavimus užtikrinti reikiamą šilumos įrenginių techninę būklę. Tik nepriklausomas šilumos gamintojas ir šilumos tiekėjas privalo užtikrinti teisės aktų nustatytas energijos išteklių (kuro) rezervines atsargas;
110.4. užtikrinti šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodytus tiekiamos šilumos parametrus ir galią. Šilumos gamintojas vykdo šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka;
110.5. Sąvade ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta tvarka derinti su šilumos tiekėju šilumos tiekimo pradžią bei išjungimo laiką, taip pat šilumos įrenginių remonto terminus;
110.6. operatyviai vykdyti šilumos tiekėjo dispečerinės tarnybos nurodymus dėl tiekiamos šilumos režimo koregavimo;
110.7. leisti šilumos tiekėjo atstovams apžiūrėti komercinius šilumos apskaitos prietaisus;
110.8. užtikrinti, kad būtų laiku atliekama komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinė patikra ir patikrinta jų atitiktis teisės aktų keliamiems reikalavimams;
110.9. šilumos tiekėjui pareikalavus, atlikti papildomą neeilinę komercinių šilumos apskaitos prietaisų metrologinę patikrą;
110.10. nedelsiant informuoti šilumos tiekėjo dispečerinę tarnybą, kai neišlaikomi nustatyti šilumnešio parametrai dėl šilumą generuojančių, tiekiančių įrenginių sutrikimų, gedimų ar kitų priežasčių, ir nurodyti šilumnešio parametrų neišlaikymo priežastis;
110.11. padengti šilumos perdavimo tinkle šilumos tiekėjo patirtas šilumos balansavimo faktines išlaidas, atsiradusias dėl šilumos gamintojo į šilumos perdavimo tinklą ties šilumos apskaitos vieta nepatiekto arba patiektos šilumos energijos, kuri neatitinka šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje ar teisės aktuose nustatytų šilumos kokybės reikalavimų;
110.12. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.“
2.106.	Pakeisti Sąvado 111 punktą ir jį išdėstyti taip:
„111. Šilumos tiekėjas privalo:
111.1. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis prijungti jo veiklos teritorijoje esančius šilumos gamintojo šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklo;
111.2. vykdyti dispečerinį šilumos įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų valdymą;
111.3. supirkti šilumą iš šilumos gamintojų remdamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, prioritetais ir sąlygomis;
111.4. vadovautis patvirtintu temperatūros grafiku, nurodyti šilumos gamintojui reikiamą šilumnešio tiekimo temperatūrą;
111.5. šio Sąvado ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti šiame Sąvade ir kituose teisės aktuose nurodytą informaciją šilumos gamintojams, Tarybai ir kitiems tretiesiems suinteresuotiems asmenims;
111.6. laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.“
2.107.	Pakeisti Sąvado 113 punktą ir jį išdėstyti taip:
„113. Ginčus tarp potencialių šilumos gamintojų, šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų Energetikos įstatyme nustatyta išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja Taryba.“
2.108.	Pakeisti Sąvado 114 punktą ir jį išdėstyti taip:
„114. Taryba iš šilumos tiekėjų bei potencialių šilumos gamintojų ir šilumos gamintojų turi teisę gauti visą reikiamą informaciją teisės aktais pavestoms funkcijoms vykdyti.“
3. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 ir 2 punktuose nurodyti Sąvado pakeitimai įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.
4. Atliekinę šilumą generuojantiems asmenims, kurie iki šio nutarimo 3 punkte numatytos datos buvo prisijungę savo šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ir pardavinėjo šilumą šilumos tiekėjui, Sąvado II, III, IV skyrių nuostatos, reglamentuojančios prisijungimą prie šilumos perdavimo tinklų, netaikomos.
5. Atliekinę šilumą generuojantiems asmenims, kurie iki šio nutarimo 3 punkte numatytos datos jau buvo prisijungę savo šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų ir pardavinėjo šilumą šilumos tiekėjui, bet planuoja keisti technologinę prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklų schemą, ar planuoja prijungti papildomus šilumos įrenginius prie šilumos perdavimo tinklų po 2023 m. spalio 1 d., taikomos Sąvado II, III, IV skyrių nuostatos, reglamentuojančios prisijungimą prie šilumos perdavimo tinklų.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius