vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo Taryba

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-230 „DĖL ENERGETIKOS OBJEKTŲ, ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ IR VARTOTOJŲ ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMO IR ENERGETIKOS OBJEKTŲ STATINIŲ NAUDOJIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. liepos 21 d. Nr. O3E-1058
Vilnius

Atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus 2022 m. liepos 13 d. pažymą Nr. O5E-939 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:
Pakeisti Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ patvirtintą Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarką:
1. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:
„8. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens motyvuotu įsakymu, Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytais atvejais. Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo įsakymą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo priima gavęs Tarybos įgalioto darbuotojo motyvuotą tarnybinį pranešimą dėl neplaninio patikrinimo atlikimo.“
2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Energetikos objektų ir energetikos įrenginių, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūra, taip pat vartotojų energetikos įrenginių planiniai patikrinimai atliekami pagal Tarybos pirmininko įsakymu patvirtiną patikrinimų metinį planą (toliau – patikrinimų planas) ir vadovaujantis energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo akte pateiktais klausimais. Tarybos Techninės priežiūros departamentas Tarybos Teisės departamentui ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 20 dienos pateikia informaciją apie kitais metais planuojamus atlikti patikrinimus. Patikrinimų planas tvirtinamas kiekvieniems ateinantiems kalendoriniams metams ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 10 d. Tarybos Teisės departamentas organizuoja patikrinimų plano tvirtinimą. Patvirtintas patikrinimų planas, įskaitant ir planinio patikrinimo atlikimo termino pratęsimą, gali būti keičiamas tik Tarybos pirmininko motyvuotu sprendimu, esant Tarybos darbuotojo motyvuotam teikimui. Patikrinimų planas, energetikos įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimų, energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros aktų klausimai yra vieši ir skelbiami Tarybos interneto svetainėje.“
3. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.
4. Pripažinti netekusiu galios 22 punktą.
5. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:
„25. Atvykęs į patikrinimo vietą Tarybos įgaliotas darbuotojas privalo prisistatyti įmonės (įstaigos) vadovui, savininkui arba jų atstovui, pateikti savo tarnybinį pažymėjimą ir Tarybos pirmininko ar jo įgalioto asmens įsakymo dėl patikrinimo atlikimo elektroninį nuorašą, išskyrus atvejus, kai Tarybos pirmininko įsakymas ar jo įgalioto asmens įsakymas dėl patikrinimo atlikimo buvo pateiktas iš anksto.“
6. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:
„26. Patikrinus energetikos objektus ir įrenginius ir (ar) energetikos objektų statinius surašomas energetikos objektų ir įrenginių eksploatavimo ir techninės būklės patikrinimo aktas (toliau – Patikrinimo aktas), o jeigu Tarybos nutarimu nėra patvirtinta Patikrinimo akto forma, surašomas faktinių aplinkybių patikrinimo aktas (Tvarkos 7 priedas). Patikrinimo aktą arba faktinių aplinkybių patikrinimo aktą pasirašo Tarybos įgaliotas darbuotojas atlikęs patikrinimą ir energetikos objekto ar įrenginio, kurio patikrinimas atliktas, savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas išskyrus atvejus, kai energetikos objekto ar įrenginio savininkas (valdytojas) ar jo įgaliotas atstovas Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą nedalyvauja ar atsisako dalyvauti. Energetikos objekto ar įrenginio savininkui (valdytojas) ar jo įgaliotam atstovui nedalyvaujant, atsisakius dalyvauti Tarybos įgaliotam darbuotojui atliekant patikrinimą ar atsisakius pasirašyti patikrinimo aktą, apie tai pažymima patikrinimo akte. Prireikus surašomi privalomi vykdyti nurodymai pagal Tvarkos 3 priedą (toliau – nurodymas). Į nurodymą, kuris turi būti vizuotas Tarybos įgalioto darbuotojo tiesioginio vadovo ir Koordinavimo ir analizės skyriaus kuruojančio specialisto, įrašomi patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir trūkumai. Patikrinimo vietoje surašomi nurodymai stabdyti darbą ir nurodymai nedelsiant išjungti energetikos įrenginius, jei nustatyti pažeidimai, dėl kurių gresia avarija, sutrikimas, kilti gaisras ar grėsmė aplinkai, turtui, žmonių sveikatai ar gyvybei, nėra vizuojami. Nurodyme išvardijami saugaus eksploatavimo, patikimumo pažeidimai, energijos ir energijos išteklių neefektyvaus vartojimo, gamybos arba tiekimo faktai, energetikos objektų statinių naudojimo pažeidimai, nurodoma, kurie teisės aktų punktai pažeisti, ir nustatomi pažeidimų pašalinimo terminai.“
7. Pripažinti netekusiu galios 2 priedą.
8. Papildyti nauju 7 priedu (pridedama).

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius

Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir
vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir
energetikos objektų statinių naudojimo
priežiūros tvarkos
7 priedas

(Akto formos pavyzdys)

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS
_____________ TERITORINIS SKYRIUS

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO AKTAS
20___ m. ____________ mėn. ____ d. Nr.

Patikrinimo vieta (adresas):

Patikrinimo data ir laikas:

Patikrinimo objektas (energetikos objektas, įrenginys, vartotojų energetikos įrenginys ir kt.):

Patikrinimo teisinis pagrindas:

Patikrinimo metu gauti bei vertinti dokumentai:

Patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės:

Išvados/Patikrinimų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai:

Pastabos:

Patikrinimą atlikę bei jame dalyvavę asmenys:

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(Vardas, pavardė)
(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)	(Vardas, pavardė)
(Tikrinamo objekto/įrenginio savininkas ar jo atstovo pareigos)	(Vardas, pavardė)