LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymo nr. 1-102 „Dėl garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo TAISYKLIŲ patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. balandžio 22 d. Nr. 1-98
Vilnius

1. P a k e i č i u Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.7. katilams, jų elementams, suprojektuotiems, pagamintiems ir įrengtiems iki Taisyklių įsigaliojimo dienos, iki jie bus patobulinti, kad atitiktų Taisyklių reikalavimus. Apie būtinumą katilus bei jų elementus patobulinti taip, kad atitiktų Taisyklių reikalavimus, sprendžia katilo savininkas, suderinęs su akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos ekspertu.“
1.2. Pakeičiu 4 punkto tryliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Ekspertas – akredituotosios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos atstovas, turintis įgaliojimus tikrinti įrenginių (katilų) techninę būklę pagal Taisyklių ir kitų įrenginių (katilų) techninių dokumentų reikalavimus.“
1.3. Pakeičiu 4 punkto devynioliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Akredituotoji potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaiga (toliau – akredituotoji įstaiga) – kaip apibrėžta Lietuvos Respublikoje potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme.“
1.4. Pakeičiu 4 punkto trisdešimtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„Katilų techninės būklės tikrinimas – katilų eksploatavimo ir priežiūros norminiuose teisės aktuose, gamintojo pateiktuose įrenginių techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka ir terminais akredituotosios įstaigos ir savininko atliekami eksploatuojamo įrenginio privalomoji apžiūra, privalomasis įrenginio parametrų, rodančių, kad jis atitinka saugos reikalavimus, patikrinimas, įrenginio bandymai ir kiti įrenginio saugos atitikties įvertinimo veiksmai.“
1.5. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. Remontuojant katilą ar kitas sudedamąsias dalis, kurios išlaiko slėgį, turi būti taikomi analogiški reikalavimai ir technologija kaip ir juos gaminant. Sudėtingesniais (nežinomais) atvejais remonto sąlygos derinamos su akredituotąja įstaiga. Sudaromi defektų žiniaraščiai, darbo brėžiniai, parengiamas darbų atlikimo planas, atliekami reikiami skaičiavimai, parengiamas remonto techninių reikalavimų aprašas, suvirinimo aprašai, numatomi darbų kokybės tikrinimo būdai ir darbų priėmimo tvarka. Akredituotoji įstaiga, priimdama sprendimus, taiko atitikties įvertinimo procedūras.“
1.6. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Nustatant katilo pagrindinio metalo ir virintinių jungčių kontrolės bei tyrimų apimtį, būdus ir periodiškumą, reikia vadovautis katilo gamintojo, projektuotojų, katilų priežiūros norminių teisės aktų reikalavimais, akredituotosios įstaigos rekomendacijomis, sukauptu gerosios inžinerinės praktikos patyrimu ir kita galima informacija. Kontrolės ir tyrimų programą tvirtina įrenginio savininkas.“
1.7. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Apie detalių ar virintinių jungčių, kuriose aptikta defektų arba įvykę pasikeitimų, remonto galimybes ir būdus sprendžia katilo savininkas kartu su akredituotosios įstaigos atstovais. Tam gali būti pasitelkiami ekspertai, katilo gamintojo ir specializuotųjų remonto įmonių specialistai.“
1.8. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Nustatytą norminį veikimo laiką eksploatuotų katilų tolesnio eksploatavimo galimybę, sąlygas ir trukmę nustato katilo savininko patvirtinta techninių ekspertų (specialistų) komisija, į kurios sudėtį turi būti pakviestas akredituotosios įstaigos ekspertas. Išanalizavus kontrolės ir tyrimo medžiagą, komisija priima sprendimą dėl katilo tolesnio eksploatavimo galimybių ir sąlygų.“
1.9. Pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:
„77. Naudoti kitokius apsauginius įtaisus leidžiama katilo savininkui parengus projektą ir gavus akredituotosios įstaigos išvadą.“
1.10. Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:
„102. Norėdamas atlikti bet kokius pakeitimus, susijusius su katilo apsauginiais vožtuvais, katilo savininkas privalo parengti projektą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą.“
1.11. Pakeičiu 120 punktą ir jį išdėstau taip:
„120. Katilo savininkas, parengęs projektą ir gavęs akredituotosios įstaigos išvadą, gali parinkti kitokius vandens lygio garo katilų viršutiniame būgne kontrolės įtaisus.“
1.12. Pakeičiu 133 punktą ir jį išdėstau taip:
„133. Katilo savininkui prireikus pakeisti ar demontuoti projektinę slėgio matavimo sistemą, jis privalo parengti projektą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą.“
1.13. Pakeičiu 140 punktą ir jį išdėstau taip:
„140. Katilo savininkui prireikus pakeisti ar demontuoti projektinę temperatūros matavimo sistemą, jis privalo parengti projektą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą.“
1.14. Pakeičiu 157 punktą ir jį išdėstau taip:
„157. Esant būtinybei įrengti katiluose papildomus apsauginius įtaisus (apsaugos sistemas), būtina parengti projektą ir gauti akredituotosios įstaigos išvadą.“
1.15. Pakeičiu 201.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„201.2. kai katilas pripažintas tinkamu saugiai eksploatuoti, nustatyta tvarka užregistruoti jį Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka;“.
1.16. Pakeičiu 201.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„201.4. sudaryti sutartį dėl katilų techninės būklės tikrinimo su paties pasirinkta akredituotąja įstaiga;“.
1.17. Pakeičiu 201.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„201.5. paruošti katilą įstaigos atliekamiems techniniams patikrinimams ir apie tai pranešti šiai įstaigai, sudaryti jų darbuotojams reikiamas darbo sąlygas ir pateikti katilo techninius dokumentus ir reikiamą įrangą;“.
1.18. Pakeičiu 201.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„201.6. atlikdamas katilų nuolatinę priežiūrą ar kai akredituotoji įstaiga, tikrindama įrenginių techninę būklę, nustato, kad gali įvykti katilo avarija, atsirasti sutrikimų, kad katilas kelia pavojų darbuotojų ir kitų žmonių sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, sustabdyti (išjungti) katilą ar katilus;“.
1.19. Pakeičiu 201.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„201.7. įvykus katilo avarijai ar sutrikimams ir su tuo susijusiems sunkiems ir mirtiniems nelaimingiems atsitikimams bei sukėlus žalos aplinkai, pranešti valstybės institucijoms, akredituotosioms įstaigoms ir specialiosioms tarnyboms, organizuoti avarijų padarinių lokalizavimą ir likvidavimą bei tyrimą;“.
1.20. Pakeičiu 206.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„206.4. laiku paruošti katilą akredituotosios įstaigos atliekamiems priežiūros veiksmams ir apie tai jai pranešti, dalyvauti kartu su akredituotosios įstaigos darbuotojais priežiūros veiksmuose ir pateikti katilo techninius dokumentus;“.
1.21. Pakeičiu 206.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„206.9. laiku peržiūrėti (rengti) katilų eksploatavimo (technologinio valdymo) instrukcijas, faktines technologines schemas, aprūpinti jomis aptarnaujantįjį personalą, laiku įgyvendinti valstybinių kontrolės institucijų įpareigojimus, šalinti akredituotųjų įstaigų rastus trūkumus;“.
1.22. Pakeičiu 250 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„250. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (toliau – Registras) turi būti įregistruoti šie pradedami eksploatuoti katilai:“.
1.23. Pripažįstu netekusiais galios 251–254 punktus.
1.24. Pakeičiu 255 punktą ir jį išdėstau taip:
„255. Duomenis apie katilų techninės būklės patikrinimus registro tvarkymo įstaigai teikia akredituotosios įstaigos Registro nuostatuose reglamentuota tvarka.“
1.25. Pakeičiu 259 punktą ir jį išdėstau taip:
„259. Registre registruojamų katilų periodinius techninės būklės patikrinimus atlieka akredituotoji įstaiga.“
1.26. Pakeičiu 264 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„264. Registre įregistruotų katilų periodinius techninės būklės patikrinimus atlieka akredituotosios įstaigos ekspertas gamintojo nustatytais terminais, bet nerečiau kaip:“.
1.27. Pakeičiu 265.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„265.2. prieš pateikiant katilą tikrinti akredituotajai įstaigai.“
1.28. Pakeičiu 283 punktą ir jį išdėstau taip:
„283. Registruojamojo katilo techninės būklės tikrinimo rezultatai turi būti įforminami akredituotosios įstaigos nustatytos formos dokumentu (išvada) ir įrašomi į katilo pasą.“
1.29. Pakeičiu 285 punktą ir jį išdėstau taip:
„285. Registruojamo katilo techninės būklės tikrinimo dieną nustato katilo savininkas ir iš anksto suderina su akredituotąja įstaiga. Katilas turi būti parengtas ne vėliau, kaip nurodyta katilo techniniuose dokumentuose. Prireikus atidėti vidaus ir išorinės apžiūrų terminus vėlesniam laikui, katilo savininkas kreipiasi į akredituotąją įstaigą su pagristu prašymu. Šių apžiūrų atlikimo termino atidėjimas sprendžiamas atsižvelgiant į atliktus veikiančio katilo patikrinimo rezultatus. Katilo techninės būklės tikrinimo terminai gali būti atidėti iki 6 mėnesių.“
1.30. Pakeičiu 286 punktą ir jį išdėstau taip:
„286. Toliau naudoti katilus, kurių gamintojo nustatytas naudojimo resursas pasibaigė, taip pat tuos, kuriuose buvo nustatyti neleidžiami arba naudojimo metu atsiradę defektai, kurių padarinius be papildomų tyrimų sunku įvertinti, leidžiama tik atlikus nuodugnų techninės būklės tyrimą ir gavus akredituotosios įstaigos išvadą, kad katilai tinkami naudoti.“
1.31. Pakeičiu 288 punktą ir jį išdėstau taip:
„288. Registre registruojant katilus įrašus jų techniniuose dokumentuose daro įstaigos ekspertas, neregistruojant – katilo savininko paskirtas asmuo, atsakingas už katilų priežiūrą.“
1.32. Pakeičiu 289.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„289.6. akredituotosios įstaigos nustatytos formos ženklas.“
1.33. Nurodytųjų taisyklių 1 priede:
1.33.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“
1.33.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Slėginės įrangos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Slėginės įrangos techninio reglamento patvirtinimo“.“
1.33.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“.“
1.33.4. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą.
1.33.5. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įrengti ir eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“.“
1.33.6. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“.“
1.33.7. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„9. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“.“
1.33.8. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.“
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

Energetikos ministras	Žygimantas Vaičiūnas